## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
Vzor - příklad
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: | [8 empty] | Rok: | 2016
Napěťová hladina |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  | 140 | 6 | 0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  | 9174.199 | 2655.516 | 0
Délka kabelových vedení [km] |  | 24.945 | 1.884 | 0
Délka venkovních vedení [km] |  | 0 | 1.54 | 0
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2016
§ | Standard |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[5 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[5 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2016
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| z toho ostatní neplánovaná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
plánovaná |  | 0.035714 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
celkem - hladinové ukazatele |  | 0.035714 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
celkem - systémové ukazatele |  | 0.035714 |  |  | 2.5 |  |  | 70
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Komentář PDS může obsahovat např. komentář k přerušením způsobeným nejvýznamnější nepříznivou povětrnostní událostí, stručný obecný popis, jakým opatřením ke zlepšení nepřetržitosti distribuce, se PDS v daném roce věnoval, příp. kterým se chce v dalším období věnovat. Délka textu by měla být taková, aby celá zpráva nepřesálha jednu stranu listu A4.

## Histor
|  |  | Počet zákazníků | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  |  | 149 | 130 | 140 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Počet zákazníku s přerušením
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIs
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok |  | vypln
plánovaná |  |  |  | 0.9396 | 0.042857 | 0.035714 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0.82963 | 0.9396 | 0.068493 |  | 5
neplánovaná |  |  |  | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28148 | 2.1208 | 0
| poruchová |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14074 | 0 | 0
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14074 | 0 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | 0 | 0 | 0
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok] | [8 empty] | Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok |  | vypln
plánovaná |  |  |  | 36.9863 | 14.2282 | 2.5 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 846.2222 | 15.7037 | 4.7945 |  | 350
neplánovaná |  |  |  | 0 | 25.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5926 | 28.2963 | 0
| poruchová |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2963 | 0 | 0
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 2.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 0 | 25.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2963 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2963 | 0 | 0
| ostatní neplánovaná |  |  | 0 | 25.6376 | 0
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min] | [8 empty] | Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 1. rok | 2. rok | 3. rok
plánovaná |  |  |  | 1020 | 15.1429 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 15.1429 | 70
neplánovaná |  |  |  | 265 | 12.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 12.0886 | #DIV/0!
| poruchová |  |  | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | #DIV/0! | 92.47
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | způsobená třetí osobou |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| vynucená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 265 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1465798 | 7672 |  | 1465798 | 7672 | 42
|  |  |  | 0.368 | 1.369 |  | 93.1 | 230.1 | 5.1
|  |  |  | 0.37321 |  |  | 93.8108